###### A N T I K O R O V É   P L O Š I N O V É   V Á H Y

Výrobca: Radwag, Poľsko

### Váhy WPT H a WPT/4N-H

Výkonné 1- snímačové a 4-snímačové nerezové váhy s nájazdmi pre agresívne a mokré prevádzky

Váhy majú prednosti:

- Krytie snímača aj indikátora IP67

- sériové rozhranie RS 232C na pripojenie k počítaču, tlačiarni, výstupy zodpovedajúce GLP

- rozmanitá váživosť WPT H od 3 do 300kg, WPT/4N-H od 400 do 1.500kg

- rozmanité vážiace plošiny WPT H od 200 x 150mm až do 800 x 800mm, WPT/4N-H od 840x860mm do 1.500 x 1.500mm

- napájanie 220V alebo cez adaptér

| Technické parametre a ceny: |
| --- |
| Model | Váživosť | Dielik | Plošina [mm] | Cena v Sk bez DPH | Cena v EUR bez DPH |
| WPT 3H1 | 3 kg | 1 g | 200x150 | 22 100 | 733,59 |
| WPT 6H2 | 6 kg | 2 g | 250x300 | 23 000 | 763,46 |
| WPT 15H2 | 15 kg | 5 g | 250x300 | 23 000 | 763,46 |
| WPT 15H3 | 15 kg | 5 g | 410x410 | 25 000 | 829,85 |
| WPT 30H3 | 30 kg | 10 g | 410x410 | 25 400 | 843,13 |
| WPT 60H3 | 60 kg | 20 g | 410x410 | 26 700 | 886,28 |
| WPT 150H3 | 150 kg | 50 g | 410x410 | 26 700 | 886,28 |
| WPT 60H4 | 60 kg | 20 g | 500x500 | 30 500 | 1 012,41 |
| WPT 150H4 | 150 kg | 50 g | 500x500 | 30 900 | 1 025,70 |
| WPT 60H5 | 60 kg | 20 g | 600x600 | 32 600 | 1 082,12 |
| WPT 150H5 | 150 kg | 50 g | 600x600 | 33 500 | 1 112,00 |
| WPT 300H5 | 300 kg | 100 g | 600x600 | 35 900 | 1 191,66 |
| WPT 150H6 | 150 kg | 50 g | 800x800 | 50 000 | 1 659,70 |
| WPT 300H6 | 300 kg | 100 g | 800x800 | 50 800 | 1 686,25 |
| Príplatok za 2 rozsahovú verziu (napr. 3/6 kg 1/2g) | 2 000 | 66,39 |
| Príplatok za indikátor pre Ex – výbušné prostredie II 2 G IIB T4 alebo II 2 G IIC T4. |  |  |

IP67

| Model | Váživosť | Dielik | Plošina [mm] | Cena v Sk bez DPH | Cena v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WPT/4N 400H1 | 400 kg | 0,2 kg | 840x860 | 80 300 | 2 665,47 |
| WPT/4N 400H2 | 400 kg | 0,2 kg | 1100x1200 | 86 400 | 2 867,95 |
| WPT/4N 800H2 | 800 kg | 0,5 kg | 1100x1200 | 95 500 | 3 170,02 |
| WPT/4N 800H3 | 800 kg | 0,5 kg | 1200x1500 | 100 400 | 3 332,67 |
| WPT/4N 1500H2 | 1500 kg | 0,5 kg | 1100x1200 | 101 600 | 3 372,50 |
| WPT/4N 1500H3 | 1500 kg | 0,5 kg | 1200x1500 | 123 700 | 4 106,09 |
| WPT/4N 1500H4 | 1500 kg | 0,5 kg | 1500x1500 | 130 600 | 4 335,13 |
| Príplatok za 2 rozsahovú verziu | 2 000 | 66,39 |
| Ceny platia od 15.10.2008. Cena je uvedená bez DPH 19%. V cene je zahrnuté overenie, zaškolenie a metrologický dohľad. U všetkých váh je v cene aj EU vyhlásenie o zhode, váhy je možné používať ako určené meradlo. Záruka na váhy je 24 mesiacov. |

| Súbory na stiahnutie | WPT1-Hmost.jpg, wpt1-hkábel.jpg, wpt1-hstĺpik.jpg, WPT1-H1.pdf |
| --- | --- |

Váš dodávateľ a servisná organizácia:			OZ SERVIS, Miletičova 72, 821 09 Bratislava

Tel.: 02/5341 2335, 0905-561 523, Fax/zázn.: 02/5363 2700

ozservis@ozservis.sk, www.ozservis.sk